内镜PACS接口要求

一、患者检查队列回传

提供已签到的预约患者队列，包括编号，姓名，性别，年龄等基础信息，患者检查检验、阳性情况等，检查日期、检查项目、检查诊室（或操作台）。

二、报告检查回传

检查诊室、检查医生、报告内容、活检数量、病理申请等内容

三、获得可用镜子队列

镜子编号、名称、洗镜方式、是否合格、测漏情况、镜子状态。可支持选择镜子及换镜操作

四、同步患者绑卡信息

回传使用镜子的患者信息，检查信息。

五、更改撤销使用状态

如遇到特殊情况，可以解除患者于镜子信息，支持镜子二次使用

六、质控数据回传

6.1 进出境时间、达盲时间等质控要求。

6.2 留图完整性、包括数量、部位、图片等。

6.3主要做的是手术相关的记录信息，应包含（结构性指标‌（反映资源配置与基础条件）

1消化内镜中心医师年均工作量

2四级消化内镜诊疗技术占比

3三级消化内镜诊疗技术占比

‌过程性指标‌（反映诊疗操作规范性）

4上消化道内镜检查完整率

5结肠镜检查肠道准备优良率

6结肠镜盲肠插镜成功率

7结肠镜退镜检查时间≥6分钟率

8ERCP（内镜下逆行胰胆管造影术）选择性深插管成功率

9EUS（超声内镜）检查完整率

10磁控胶囊胃镜检查完整率

‌结局性指标‌（反映诊疗效果与安全性）

11消化内镜相关严重并发症发生率

12食管癌早期诊断率

13胃癌早期诊断率

14结直肠腺瘤检出率

15结直肠癌早期诊断率

16消化道早癌ESD（内镜黏膜下剥离术）完整切除率

17ERCP胆总管结石清除成功率

18EUS-FNA（超声内镜引导下胰腺细针穿刺术）标本病理阳性率）